4Приложение

АНКЕТА

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

| Наименование объекта | МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ И.В.ТКАЧЕНКО» Г. ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- |
| Фактический адрес | 676290, Россия Амурская область, г.Тында, ул.Школьная,5 |
| телефон Е-mail | 55-250 Shkola7.tynda@yandex.ru |
| Ведомственная принадлежность | Управление образования Администрации города Тынды |
| Вид деятельности | образовательная |
| Форма собственности объекта | муниципальная |
| Объем предоставляемых услуг | 1140 учащихся/89 сотрудников |
| Размещение объекта | отдельно стоящее 3- х этажное здание , 7024,6 кв.м |
|  | этажи, на которых оказываются услуги населению – 1, 2, 3 этаж |
| Количество и назначение входов | Центральный вход, запасных выходов -4 |
| Год постройки | 1984 |
| Год последней реконструкции | нет |

Описание маршрута следования к объекту

| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м |  | Вид транспорта, номер маршрута, название остановки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки | есть, нет |
| Наземные тактильные указатели перед переходами | нет | Регулируемые переходы | есть |
| Наземные тактильные указатели препятствиями | нет | Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией | нет |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) | нет | Нерегулируемые переходы | есть |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения | нет нет | Внеуличные переходы с пандусом | нет |
|  |  | Внеуличные переходы с подъемником | нет |
| Лестницы на пути движения | есть | Съезды на проезжую часть с уклоном до 10% | есть |
| Поручни на имеющихся лестницах | нет | Съезды с уклоном более 10% (ненормативный) | нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см | нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см | нет |
| Поручни на имеющихся пандусах |  |  |  |

- ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

| Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Условия при частичной доступности | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход на территорию: |  |  |  |  |  |
| Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К, О, С | не менее 90 см | Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта | 110 соответствует норме |  |
| Знак доступности учреждения |  |  |  | отсутствует | Установить указатели направления движения |
| Автостоянка посетителей |  |  |  | отсутствует | нет возможности |
| Расстояние до входа в здание | К, О | не более 50 м | Не более 250 м | 180 м Соответствует норме |  |
| Доля машино-мест для инвалидов | К, О | не менее 10% | Допустимо отсутствие | отсутствует | нет возможности |
| Размер места со специальным знаком | К | 350x500см | Стандартное (250 х 500 м) или отсутствует | отсутствует | нет возможности |
| Путь к главному (специализированному) входу в здание: • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м | К, О К, О, Г С О | не менее 180 см наличие наличие наличие | Не менее 120м, допустимы сужения до 90 м | 450 см отсутствуют отсутствует отсутствуют | установить указатели направления движения установить декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию установка мест для отдыха |
| Открытая лестница: • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени | О,С О,С С С | не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие наличие | Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м Допустимо отсутствие, несоответствие Отсутствие, несоответствие | Отсутствует тактильная полоса перед маршем вверху и внизу Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней | Обеспечить предупредительной информацией о препятствии – визуальная ( в виде контрастно окрашенной поверхности) Установка тактильных полос (тактильных плит) Контрастная окраска порогов |
| Пандус: • высота подъема • уклон | К, О К К, О | НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12 | не учитывается Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20 | - | - |
| Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте | К О | 70 см 85-95см | Отсутствие, несоответствие | - | - |

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Условия при частичной доступности | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |  |
| Высота площадки |  | Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. - Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются |
| Габариты площадки без пандуса: ширина х глубина | К | не менее 220x220 см | Не менее ширины входной двери | 656х414 см |  |
| Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | К, О, С | наличие | Допустимо отсутствие | отсутствуют |  |
| Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие |  | имеется |  |
| Навес | К, О, С | наличие |  | имеется |  |
| Лестница наружная |  |  |  |  |  |
| Нескользкое покрытие | О, С, Г | наличие |  | имеется |  |
| Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | С | 60 см | Допустимо отсутствие, несоответствие | Отсутствует тактильная полоса перед маршем вверху и внизу | создать рельефные тактильные полосы перед маршем вверху и внизу |
| Контрастная окраска первой и последней ступеней | С | наличие | Допустимо отсутствие, несоответствие | Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней | создать контрастную окраску первой и последней ступени |
| Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением) | О С О С | наличие 85-95 см не менее 30 см | Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5% Допустимо отсутствие | отсутствуют | установить поручни с двух сторон с не травмирующими окончаниями (закруглением) |
| Пандус наружный |  |  |  | отсутствует | Строительство пандуса наружного |
| Ширина марша | К | не менее 100 см | Не менее 0,85 м |  |  |
| Уклон | К | И/1 - не более 1/12 | Не более 16,5% (9°) |  |  |
| Высота одного подъема | К | не более 80 см | Не ограничена |  |  |
| Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения | К | не менее 150x150 см не менее 150x150 см | не менее 1,0 |  |  |
| Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием | К О К, О | 70 см 85-90 см не менее 30 см | Отсутствие, несоответствие |  |  |
| Нескользкое покрытие | К, О | наличие |  |  |  |
| Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н) | К, О | наличие | Мобильный подъемник при необходимости | отсутствует | Приобрести наружный подъемник |
| Тамбур |  |  |  |  |  |
| Габариты тамбура: глубина х ширина | К | не менее 220x180 см | Менее 150см | 556х400 см соответствует |  |
| Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего | К К | не менее 90 см не более 2,5 см | Не менее 80см более 25см | 171 см 10 см соответствует |  |

- ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

| Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Условия при частичной доступности | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коридоры/холлы |
| Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов | К | не менее 120 см | Не менее 90см, допустимы сужения до 0,8 м | 128 см соответствует |  |
| Разворотные площадки | К | не менее 150x150 см | Менее 120см | 350х240 см соответствует |  |
| Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | К,О, С, Г О, К | не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж | Допустимо отсутствие | отсутствуют | создать места для отдыха и ожидания |
| Навесное оборудование в зоне движения, выступ | С | не более 10 см | Допустимо отсутствие | не более 10 см соответствует |  |
| Лестница №1 (в зоне оказания услуги) |
| Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина) | С | 60 см |  | Отсутствует тактильная полоса перед маршем вверху и внизу, | создать рельефные тактильные полосы перед маршем вверху и внизу |
| Контрастная окраска крайних ступеней | С | наличие | Отсутствует или не соответствует | Отсутствует контрастная маркировка крайней ступени | создать контрастную окраску первой и последней ступени |
| Поручни с двух сторон: на высоте горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | О, С О, С О, С | наличие 85-90 см не менее 30 см | Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней | отсутствуют | установить поручни с двух сторон с не травмирующими окончаниями |
| Лифт пассажирский к зоне оказания услуги |
| Кабина: • габариты (глубина х ширина) • ширина дверного проема • поручни | К К О | не менее 140x110 см не менее 80 см наличие |  | отсутствуют | по техническим характеристикам здания создание лифта невозможно |
| Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | С | наличие |  |  |  |
| Знак доступности | К, С | наличие |  |  |  |
| Пандус внутренний к лестнице №1 |
| Ширина марша | К | не менее 100 см | Не менее 0,85 м | отсутствуют | Лестницы в здании оборудовать пандусами технически невозможно |
| Уклон | К | И/1 - не более 1/12 | Не более 16,5 % | отсутствуют |  |
| Разворотные площадки внизу, вверху | К | не менее 150x150 см | Не менее 100 см | отсутствуют |  |
| Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | К, О К О, К, С | наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см | Отсутствие или несоответствие | отсутствуют |  |
| Пандус переносной | К | наличие |  | отсутствуют |  |
| Подъемник для инвалидов |  | наличие |  | Имеется в наличии |  |
| Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М) | К, О | наличие |  | Имеется в наличии |  |
| Эскалатор, траволатор | О | наличие |  | отсутствует | Установка технически невозможна из-за проекта здания школы |

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

| Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Условия при частичной доступности | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обслуживание через окно/прилавок |  |  |  | - |  |
| Высота рабочей поверхности | К | 80-110 см | Допустимо несоответствие | 80х110 см соответствует |  |
| Габариты зоны обслуживания | К | не менее 90x150 см | Не менее 120с м | 90x150 см соответствует |  |
| Обслуживание в кабинете |  |  |  |  |  |
| Ширина проема двери в свету | К, О | не менее 90 см | Не менее 75 см | 90 см соответствует |  |
| Габариты зоны сидения, глубина | О | не менее 120 см |  | 120 см соответствует |  |
| Зона для кресла-коляски | К | не менее 150x150 см | не менее 110 х 80 см | 150x150 см соответствует |  |
| Стол с высотой рабочей поверхности | К, О | 60-80 см |  | 60-80 см соответствует |  |
| Обслуживание с перемещением по маршруту |  |  |  |  |  |
| Ширина полосы движения | К, О | не менее 120 см |  | 120 см соответствует |  |
| Высота оборудования (стеллаж, прилавок) | К | 80-110 см |  | 80-90 см соответствует |  |
| Кабина индивидуального обслуживания |  |  |  | отсутствует | Нет возможности для установки |
| Ширина х глубина | К | не менее 160x180 см | Не менее 125 см |  |  |
| Место для сидения | О | наличие |  |  |  |
| Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | О | наличие | Допустимо отсутствие |  |  |
| Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) | К, О |  | Не менее одного места | имеется |  |
| Доля мест для колясочников | К | не менее 2% |  | отсутствуют | определить |
| Ширина прохода к месту для колясочника | К | не менее 120 см | Не менее 90 см | 120 см соответствует |  |
| Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | Г | не менее 1 шт | Не учитывается | отсутствуют | Приобрести кресла с подключением слухового аппарата |

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Условия при частичной доступности | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санузел |  |  |  |  |  |
| Знак доступности помещения | К, О | наличие | Допустимо отсутствие | Отсутствует | установить знак доступности помещения |
| Ширина дверного проема | К | не менее 90 см | Не менее 75 см | 90 см соответствует |  |
| Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | С | 30 см |  | отсутствует | создать тактильную направляющую полосу к кабине, ощущаемую ногой или тростью |
| Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) • высота раковины • опорный поручень | К К О | не менее 130 х85 см 75-85 см наличие | Не менее 80 см × 120 см (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине) не более 90см | 130х85 соответствует 80 см соответствует отсутствует |  |
| Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | К, О К К К, О К О | не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие | Не менее 750 см 160 см Стационарный у стены Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки Не менее 75см Допустимо отсутствие | Имеется три кабина 90 см | Оборудовать свободное пространство для разворота кресла –коляски рядом с унитазом, крючки для костылей, опорные поручни |
| Знак доступности кабины | К, О | наличие |  | Отсутствует | установить |
| Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | С | 30 см |  | отсутствует | установить |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин) |

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

| Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Условия при частичной доступности | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Визуальные средства информации о предоставлении услуги | С | наличие |  | отсутствуют | установить в соответствии с нормативом указателей движения |
| Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность | К, С, Г С С | наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие | Не учитывается | отсутствуют |  |
| Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность | С К, С С С | наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие |  | отсутствуют |  |
| Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений | С С С С С С | наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие | На двери или отсутствует | отсутствуют |  |
| Текстофоны (текстовые телефоны) | Г | не менее одной шт. | Допустимо отсутствие | отсутствуют |  |
| Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | С, Г | не менее одной шт. |  | отсутствуют | установить |
| Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В) | К | наличие |  | отсутствуют | установить |
| Речевые информаторы и маяки | С | наличие |  | отсутствуют | установить |
| Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2 | С | наличие |  | отсутствуют | установить |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г, С | наличие |  | отсутствуют | установить |
| Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | К,О, С, Г | наличие |  | отсутствуют | установить |

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что здание МОБУ СОШ №7 г. Тынды лишь частично   оборудовано для доступа инвалидов.

Для выполнения требований СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН,   Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. (Собрание законодательства РФ.2013 № 6,ст.468)  в целях обеспечения доступности здания инвалидам всех категорий  необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта: установить знак доступности Учреждения; декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию; установить места для отдыха.

на входной группе:  создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверху и внизу, создать контрастную окраску первой и последней ступени, установить поручни с двух сторон с не травмирующими окончаниями (закруглением), установить наружный подъемник.

на путях передвижения: создать места отдыха и ожидания; создать рельефные тактильные полосы перед маршем вверху и внизу, контрастную окраску первой и последней ступени; установить поручни с двух сторон с не травмирующими окончаниями; приобрести переносной пандус.

в зоне оказания услуги: определить долю мест для колясочников и долю мест для лиц, с нарушением слуха  (кресла с подключением слухового аппарата).

в санитарных помещениях: установить знак доступности помещения, создать тактильную направляющую полосу к кабине и писсуару (мужской туалет) ощущаемую ногой или тростью, установить опорные поручни, крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см),

по средствам информации и коммуникации на объекте: установить визуальные средства информации о предоставлении услуг для инвалидов (надписи, указатели, пиктограммы, тактильные средства информации о предоставлении услуги), приобрести тектофоны, телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами; установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

Комиссия:

Председатель комиссии

Директор МОБУ СОШ №7 г. Тынды                                ______________Н.В.Русинова

Члены комиссии:

Заместитель директора по УВР                                        __________________И.М.Новикова

Председатель профзоюза                                                      ________________Т.Д.Орлова

Председатель общественной

организации инвалидов                                                       _________________Косачева В.С.